Причины возникновения пожара:

- Умышленные действия по уничтожению (повреждению) имущества, нанесению вреда здоровью человека при помощи огня (поджог).

- Неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса производства:

  - недостаток конструкции, изготовления и монтажа производственного оборудования;

  - нарушение технологического регламента процесса производства;

  - разряд статического электричества;

  - разрушение движущихся узлов и деталей, попадание в движущиеся механизмы посторонних предметов;

  - неисправность системы охлаждения аппаратов, трение поверхностей;

  - неисправность, отсутствие искрогасительных устройств;

  - прочие причины, связанные с неисправностью производственного оборудования, нарушением технологического процесса производства.

- Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования:

  - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования;

  - нарушение правил монтажа электрооборудования;

  - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования;

  - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов;

  - нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей;

  - прочие причины, связанные с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

- Нарушение правил устройства и эксплуатации печей:

  - неправильное устройство или неисправность печи;

  - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей;

  - неправильное устройство или неисправность дымовой трубы;

  - несоответствие типа (материала) дымовой трубы виду применяющегося в печи топлива;

  - отсутствие или несоответствие размеров разделки перекрытия здания, сооружения от дымовой трубы;

  - отсутствие или несоответствие отступок от дымовой трубы до конструкции (конструктивного элемента) здания, сооружения.

- Нарушение правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и установок:

  - недостаток конструкции и изготовления теплогенерирующих агрегатов и устройств;

  - нарушение правил при монтаже теплогенерирующих агрегатов и устройств;

  - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и устройств;

  - прочие причины, связанные с нарушением правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и устройств.

- Нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования:

  - недостаток конструкции и изготовления газового оборудования;

  - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования;

  - нарушение правил монтажа газового оборудования;

  - прочие причины, связанные с нарушением правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

- Неосторожное обращение с огнем:

  - неосторожность при курении;

  - шалость с огнем детей;

  - прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем;

  - неосторожность при приготовлении пищи;

  - неосторожность при обогреве от источников открытого горения (тления);

  - неосторожность при сжигании мусора, травы и иных изделий (материалов);

  - неосторожность при использовании для освещения приборов (изделий, материалов) с открытым пламенем (спичка, зажигалка, лучина, керосиновая лампа, бумага и т.п.);

  - неосторожность при проведении религиозных и иных обрядов;

  - оставление источника открытого горения, тления (кроме сигареты) без присмотра;

  - нахождение (оставление) горючих материалов (изделий) вблизи источников высокой температуры;

  - неосторожность при проведении пала травы.

- Нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств:

  - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства;

  - прочие причины по этой группе;

  - неисправность электрооборудования транспортного средства.

- Другие причины:

  - нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ;

  - взрывы;

  - самовозгорание веществ и материалов;

  - нарушение правил эксплуатации бытовых керосиновых, бензиновых и др. устройств;

  - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (отогревание труб, двигателей и пр.);

  - грозовые разряды;

  - неустановленные причины;

  - прочие причины, не относящиеся ни к одной из групп;

  - нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий.